附件二

报价汇总表

（最终投标报价）

申报人（章）：                                     单位：人民币元

| 标段 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 制造生产商 | 投标单价（元） | 投标小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 材料与工艺实验工具箱 | 20 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 角向切割磨砂机 | 20 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 手动液压搬运车 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 亚克力吹吸压一体机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 空气净化器 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 立体声便携录音机 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 手推工具车 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 版画印版机套装(含晾画架，上墨棍，软、硬、柔三种各一个) | 1 | 套 |  |  |  |  |

申报人（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：

招标设备主要性能指标

| 标段 | 项目名称 | 数量 | 主要技术指标 | 技术响应 | 投标单价（元） | 投标小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 电压：380V，温控范围：50-250度；加热功率：12KW、鼓风功率：750W，工作室尺寸：1000×1000×1500 参考型号：泰斯特DGF-5AB |  |  |  |
| 2 | 材料与工艺实验工具箱 | 20 | 三层折叠，存放产品设计工具 参考型号：杭州思居SJ-216 |  |  |  |
| 3 | 角向切割磨砂机 | 20 | 砂轮直径：100mm；输入功率：1200W；空载转速：11000r/min 参考型号：铂克 9710-B |  |  |  |
| 4 | 手动液压搬运车 | 1 | 进口泵，3吨、685×1220 参考型号：诺力 |  |  |  |
| 5 | 亚克力吹吸压一体机 | 1 | 成型长宽：2000*3000mm，深度：340mm；最大成型面：6平方米；电动机功率：12KW；分体式 参考型号：JS-2030 JS-1225， |  |  |  |
| 6 | 空气净化器 | 3 | 参考型号：飞利浦 AC4076 |  |  |  |
| 7 | 立体声便携录音机 | 5 | 参考型号：Zoom H1 |  |  |  |
| 8 | 手推工具车 | 2 | 参考型号：天狼TARON 型号: 90054/55 800*385mm*800mm |  |  |  |
| 9 | 版画印版机套装(含晾画架，上墨棍，软、硬、柔三种各一个) | 1 | 版面尺寸600×1000mm；筒直径160mm；滚筒长度600mm；形尺寸1650×920×1250mm；器净重145公斤；底板厚度10mm 参考型号：印捷 YJ-07 |  |  |  |